***Образец № 2а***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за избор на изпълнител на обществена поръчка**

**чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26**

**от Закона за обществените поръчки с предмет:**

***„Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжката на учебните корпуси на РУ „Ангел Кънчев” в град Русе, Силистра, Разград, Видин и почивна база с. Шкорпиловци“***

от участник: …...………………………………………………………………………………

БУЛСТАТ/ЕИК.........................,адрес………………………………………………………..

представляван от……………………………...………………………………………………..

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка предлагаме следната обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка в размер на ……………………………… лв. /словом/ без вкл. ДДС или ……………………лв. / словом/ с вкл. ДДС, разпределена, както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ И ДЕЙНОСТИ ПО САНИРАНЕ НА БУНГАЛА** |  | **ЕД.ЦЕНА** |
|  |  | **мярка** | **(офертна)** |
|  |  |  | **в лева без ДДС** |
|  | **І. Бояджийски работи при ремонти:** |  | 0,00 |
| І.1 | Изстъргване на стари бои от стени и тавани, с измиване: |  |  |
| І.1,1 | Постни бои | кв.м. |  |
| І.1,2 | Латексови бои | кв.м. |  |
| І.1,3 | Блажни бои | кв.м. |  |
| І.2 | Грундиране за шпакловка | кв.м. |  |
| І.3 | Грундиране за боядисване | кв.м. |  |
| І.4 | Изчукване стара мазилка | кв.м. |  |
| І.5 | Изкърпване на мазилка | кв.м. |  |
| І.6 | Гипсова шпакловка по стари мазилки при ремонти, по греди, пиластри и около дограма | кв.м. |  |
| І.7 | Монтаж мрежа от микрофибър при шпакловка при ремонти, по греди, пиластри и около дограма | кв.м. |  |
| І.8 | Премахване на стара боя от дървена дограма | кв.м. |  |
| І.9 | Боядисване с латекс двукратно при ремонт | кв.м. |  |
| І.10 | Боядисване на гладки фасади с фасаген, двукратно, при ремонти | кв.м. |  |
| І.11 | Боядисване с блажна боя двукратно по стара дограма | кв.м. |  |
| І.12 | Боядисване с блажна боя двукратно по стари цокли | кв.м. |  |
| І.13 | Боядисване с блажна боя двукратно по радиатори | кв.м. |  |
| І.14 | Боядисване двукратно с блажна боя парапети и решетки при ремонт | кв.м. |  |
| І.15 | Защитно покриване на врати и прозорци и мебели преди ремонт | кв.м. |  |
| І.16 | Монтаж на перфориран винкел по изпъкнали ръбове и колони (за линеен метър) | лин.м. |  |
| І.17 | Монтаж на пластмасов ъглов винкел с мрежа по изпъкнали ръбове и колони (за линеен метър) | лин.м. |  |
|  | **ІІ. Столарски работи при ремонти:** |  | 0,00 |
| ІІ.1 | Демонтаж стари врати | за един брой |  |
| ІІ.2 | Демонтаж прозорци до 2 кв.м. | за един брой |  |
| ІІ.3 | Демонтаж прозорци над 2 кв.м. | за един брой |  |
| ІІ.4 | Прогонка на еднокрила врата при ремонти | за един брой |  |
| ІІ.5 | Прогонка на прозорец при ремонти | за един брой |  |
| ІІ.6 | Демонтаж на нестандартна остъклена метална витрина 20 кв.м. | за един брой |  |
|  | **ІІІ. Подмяна дограми при ремонти:** |  | 0,00 |
| ІІІ.1 | Доставка и монтаж PVC врата при ремонти (5 камери,1/3 стъклопакет К-стъкла) | кв.м. |  |
| ІІІ.2 | Доставка и монтаж Алумин. врата (вътрешна, студен профил, плътна) при ремонти | кв.м. |  |
| ІІІ.3 | Доставка и монтаж Алумин. врата (външна, топъл профил, термомост, 1/3 стъклопакет-К ст.) при ремонти | кв.м. |  |
| ІІІ.4 | Доставка и монтаж PVC прозорци при ремонти (5 камери, стъклопакет К-стъкла) - неотваряеми | кв.м. |  |
| ІІІ.5 | Доставка и монтаж PVC прозорци при ремонти (5 камери, стъклопакет К-стъкла) - до 40% отваряеми | кв.м. |  |
| ІІІ.6 | Доставка и монтаж Алум. прозорци (топъл профил, стъклопакет К-стъкла)-неотваряеми | кв.м. |  |
| ІІІ.7 | Доставка и монтаж Алум. прозорци (топъл профил, стъклопакет К-стъкла)-до 40% отваряеми | кв.м. |  |
| ІІІ.8 | Доставка и монтаж плътна алуминиева гаражна врата, външна (топъл профил), 3700Х3500 мм. | кв.м. |  |
|  | **ІV. Асфалтови работи, при ремонти:** |  | 0,00 |
| ІV.1 | Доставка и полагане на асфалтобетон-подложна смес за запълване преди полагане на горен пласт | за тон |  |
| ІV.2 | Доставка и полагане на асфалтобетон-плътна смес за горен пласт 3 см. включително валиране | за тон |  |
| ІV.3 | Машинно изрязване на асфалтова настилка при ремонт на път, за оформяне | метър лин. |  |
| ІV.4 | Ръчно почистване на амортизирано асфалтово покритие, за преасфалтиране, попълване, трамбоване, грундиране | кв.м. |  |
| ІV.5 | Фрезоване (машинно) на стара асфалтова настилка, 3 см.дълбочина, вкл. почистване и грундиране за преасфалтиране | кв.м. |  |
|  | **V. Общи ремонтни работи:** |  | 0,00 |
| V.1 | Подмазване капаци на покриви-била и ръбове (керемиди тип "марсилски") за един линеен метър | метър лин. |  |
| V.2 | Подмяна на водосточни тръби от поцинк.ламарина-Ф 10,12,15см. | метър лин. |  |
| V.3 | Подмяна на висящи улуци с поцинк.ламарина - 33 см. | метър лин. |  |
| V.4 | Подмяна на висящи улуци с поцинк.ламарина - 40 см. | метър лин. |  |
| V.5 | Поправка стари улуци, вкл.изправяне, затягане, излепване и измитане | метър лин. |  |
| V.6 | Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна дъска на дограма 200 мм. | метър лин. |  |
| V.7 | Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна дъска на дограма 300 мм. | метър лин. |  |
| V.8 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри (пътни) 50Х25Х15 см. | метър лин. |  |
| V.9 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри (тротоарни) 25Х12Х7.5 см. | метър лин. |  |
| V.10 | Машинно изрязване на армирана бетонна плоча 200 мм. | метър лин. |  |
| V.11 | Подмяна (демонтаж, доставка, монтаж) на амортизиран покрив с ЛТ-ламарина (0.75мм) | кв.м. |  |
| V.12 | Подмяна (демонтаж, доставка, монтаж) на амортизиран етернитен покрив с ЛТ-ламарина (0.75мм) | кв.м. |  |
| V.13 | Циклене, китване и лакиране (трикратно, с двукомпонентен лак) на стар паркет | кв.м. |  |
| V.14 | Подмяна на водосточни казанчета под корниз от поцинкована ламарина, обикновени | за един брой |  |
| V.15 | Подмяна на олуци 100 мм. | метър лин. |  |
| V.16 | Подмяна на олуци 75 мм. | метър лин. |  |
|  | **VI. ВиК инсталации, при ремонти:** |  | 0,00 |
| VI.1 | Демонтаж на тоалетно PVC казанче | за един брой |  |
| VI.2 | Демонтаж тоалетно клекало чугунено с PVC казанче | за един брой |  |
| VI.3 | Демонтаж мивка | за един брой |  |
| VI.4 | Демонтиране на всички видове канелки-месингови и др. | за един брой |  |
| VI.5 | Демонтиране поцинковани тръби в сгради | за 1 лин.м. |  |
| VI.6 | Демонтаж стари канализационни тръби | за 1 лин.м. |  |
| VI.7 | Подмяна стара водопроводна инсталация в колектор (2 цола) с нова от полипропилен | за 1 лин.м. |  |
| VI.8 | Подмяна стара водопроводна инсталация (Ф-20) с нова от полипропилен | за 1 лин.м. |  |
| VI.9 | Подмяна стара водопроводна инсталация (Ф-25) с нова от полипропилен | за 1 лин.м. |  |
| VI.10 | Доставка и монтаж поцинковани тръби (1/2 и 3/4ц.) в сгради, вкл. изкопопаване и подмазване на техн-те отвори | за 1 лин.м. |  |
| VI.11 | Доставка и монтаж на канализационни тръби (Ф-50 и Ф-110), вкл. изкопаване и подмазване на технолог. отвори | за 1 лин.м. |  |
| VI.12 | Направа водопроводна разводка от полипропилен 1/2 цола, Ф-20 | за 1 лин.м. |  |
| VI.13 | Направа водопроводна разводка от полипропилен 3/4 цола, Ф-25 | за 1 лин.м. |  |
| VI.14 | Редукция от захранващ (2 цола) водопровод от полипропилен, към (3/4 цола, Ф-25) със спирателен кран | за един брой |  |
| VI.15 | Редукция от захранващ (2 цола) водопровод от полипропилен, към (1/2 цола, Ф-20) със спирателен кран | за един брой |  |
| VI.16 | Достававка и монтаж тоалетно PVC казанче | за един брой |  |
| VI.17 | Доставка и монтаж на тоалетно клекало чугунено с PVC казанче | за един брой |  |
| VI.18 | Доставка и монтаж на тоалетна седалка, полупорц. с фаянсово ниско промивно казанче с ПВЦ дъска | за един брой |  |
| VI.19 | Доставка и монтаж на тоалетна седалка, полупорц. с PVC казанче с ПВЦ дъска | за един брой |  |
| VI.20 | Доставка и монтаж на мивка, среден размер-60 см., със сифон обикновен | за един брой |  |
| VI.21 | Доставка и монтаж на всички видове канелки-месингови и други | за един брой |  |
|  | **VII. Облицовки при ремонти:** |  | 0,00 |
| VII.1 | Разваляне облицовка на фаянсови плочи | кв.м. |  |
| VII.2 | Разваляне облицовки на теракот/гранитогрес | кв.м. |  |
| VII.3 | Фаянсова облицовка при ремонти ( І – во кач., в два цвята, свързващ фриз) | кв.м. |  |
| VII.4 | Облицовка с теракотни плочки при ремонт ( І-во качество) | кв.м. |  |
| VII.5 | Облицовка с плочки-гранитогрес при ремонт ( І-во качество) | кв.м. |  |
| VII.6 | Облицовка на тухлени стени с гипсокартон на лепило, при ремонти | кв.м. |  |
| VII.7 | Облицовка с гипсокартон върху метална или дървена носеща конструкция, при ремонти | кв.м. |  |
| VII.8 | Направа щендерни стени дебелина на стените 75-125 мм., еднопластови, с изолационен слой мин. Вата | кв.м. |  |
| VII.9 | Направа щендерни стени дебелина на стените 100-150 мм., двупластови, с изолационен слой мин. Вата | кв.м. |  |
| VII.10 | Предстенна обшивка гипсокартон върху метална носеща конструкция, при ремонти | кв.м. |  |
| VII.11 | Предстенна обшивка водоустойчив гипсокартон върху метална носеща конструкция, при ремонти | кв.м. |  |
| VII.12 | Демонтаж на съществуваща и полагане на нова настилка с гранитни плочи 3 см. | кв.м. |  |
| VII.13 | Направа топлоизолация външна с 80 мм.ЕPS, около прозорците-20 мм. XPS, система | кв.м. |  |
| VII.14 | Финишно покритие по външна топлоизолация - силикатна мазилка 1.5 мм., цветна | кв.м. |  |
| VII.15 | Финишно покритие по външна топлоизолация - минерална мазилка 1.5 мм., цветна | кв.м. |  |
|  | **VIII. Окачен таван:** |  | 0,00 |
| VIII.1 | Направа окачен таван „Армстронг” (обикновен) | кв.м. |  |
| VIII.2 | Направа окачен таван „Армстронг” (влагоустойчив) | кв.м. |  |
|  | **IХ. Други строително-ремонтни работи:** |  | 0,00 |
| IХ.1 | Направа фасадно скеле | кв.м. |  |
| IХ.2 | Направа на тръбно подпорно скеле Н до 20м. | куб.м. |  |
| IХ.3 | Просичане улей в тухлена зидария (до 10Х10см. - за полагане на ел.кабел) | лин.м. |  |
| IХ.4 | Тухлена зидария над 1/2 тухла, плътни тухли на вароциментов разтвор | куб.м. |  |
| IХ.5 | Зидария с газобетонни блокчета 600/150/250, обикновена фуга | куб.м. |  |
| IХ.6 | Зидария с газобетонни блокчета 600/200/250, обикновена фуга | куб.м. |  |
| IХ.7 | Зидария с газобетонни блокчета 600/250/250, обикновена фуга | куб.м. |  |
| IХ.8 | Измазване канали с положена ел.инсталация (до 10Х10см.) или около каси на врати и прозорци | лин.м. |  |
| IХ.9 | Разваляне на тухлена зидария 1/2 тухла | кв.м. |  |
| IХ.10 | Разваляне на тухлена зидария 1/1 тухла | кв.м. |  |
| IХ.11 | Разбиване на бетон ръчно, при ремонти | куб.м. |  |
| IХ.12 | Демонтаж на балатум, за ремонт, вкл. почистване | кв.м. |  |
| IХ.13 | Направа подова (подравнителна) замазка | кв.м. |  |
| IХ.14 | Направа саморазливна циментова замазка | кв.м. |  |
| IХ.15 | Измазване на страници около прозорци | лин.м. |  |
| IХ.16 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази | лин.м. |  |
| IХ.17 | Доставка и направа настилка от линолеум (кауч .лепило), при ремонти (ед.цена линолеум 9.50 лв./кв.м.) | кв.м. |  |
| IХ.18 | Направа тесни изкопи до 2 метра дълбочина и ширина до 0.60 м. за основи, ръчно, III категория | куб.м. |  |
| IХ.19 | Засипване на тесни изкопи и трамбоване ръчно | куб.м. |  |
| IХ.20 | Кофраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости | кв.м. |  |
| IХ.21 | Кофраж за подливка на машинни фундаменти с различни дебелини на подливката | кв.м. |  |
| IХ.22 | Кофраж за анкерни болтове за различни размери и дебелини | кв.м. |  |
| IХ.23 | Кофраж за армирани стени и подове с дебелина до 20 см., при височина до три метра | кв.м. |  |
| IХ.24 | Полагане на бетон, марка 300, за машинни фундаменти | куб.м. |  |
| IХ.25 | Полагане на армиран (5мм. Мрежа) бетон, марка Б-150, за пътеки между бунгала, ръчно пренасяне до 30 метра | куб.м. |  |
|  | **Х. Хидроизолации на покриви:** |  | 0,00 |
| Х.1 | Изстъргване и събиране на филц по хидроизолация и сваляне. | кв.м. |  |
| Х.2 | Демонтаж на стара хидроизолация | кв.м. |  |
| Х.3 | Демонтаж ламаринена обшивка | кв.м. |  |
| Х.4 | Подравнителна циментова замазка за наклони | кв.м. |  |
| Х.5 | Направа компенсатори (шир.200мм., основа стъклотъкан 4 кг./кв.м.) по пукнатини, преди хидроизолиране | лин.м. |  |
| Х.6 | Грундиране с битумен грунд на органична основа: | кв.м. |  |
| Х.7 | Доставка и полагане хидроизолация, първи слой (без посипка) - 4кг./кв.м. на основа стъклотъкан : | кв.м. |  |
| Х.8 | Доставка и полагане хидроизолация, втори слой (с посипка) - 4.5 кг./кв.м. на основа стъклотъкан : | кв.м. |  |
| Х.9 | Хидроизолация с покритие тип "течна гума", двукратно върху текстилна основа | кв.м. |  |
| Х.10 | Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм., до 30 градуса, при ремонти | кв.м. |  |
| Х.11 | Монтаж на демонтирана стара ламарина | кв.м. |  |
| Х.12 | Пренасяне на хидроизолация на рула до 50 кг., разстояние до 80 метра | брой |  |
| Х.13 | Почистване и боядисване (боя 3 в 1) на стара ламарина | кв.м. |  |
|  | **ХІ. Доставка, демонтаж и монтаж на електрически модули, кабели, при ремонти:** |  | 0,00 |
| ХІ.1 | Ел.ключ единичен, бял – скрит монтаж | за 1 брой |  |
| ХІ.2 | Ел.ключ единичен, бял – открит монтаж | за 1 брой |  |
| ХІ.3 | Ел. ключ девиаторен - скрит | за 1 брой |  |
| ХІ.4 | Ел. ключ девиаторен - открит | за 1 брой |  |
| ХІ.5 | Ел. ключ сериен - скрит | за 1 брой |  |
| ХІ.6 | Ел. ключ сериен - открит | за 1 брой |  |
| ХІ.7 | Ел.контакт троен, бял – скрит | за 1 брой |  |
| ХІ.8 | Ел.контакт троен, бял – открит | за 1 брой |  |
| ХІ.9 | Осветителнни тела (каре, 4 пури х18W, в окачен таван) | за 1 брой |  |
| ХІ.10 | Осветителнни тела (каре, 4 пури х18W, в стандаретн таван) | за 1 брой |  |
| ХІ.11 | Осветителнни тела (каре, ЛЕД, в окачен таван) | за 1 брой |  |
| ХІ.12 | Осветителнни тела (каре, ЛЕД, в стандаретен таван) | за 1 брой |  |
| ХІ.13 | Осветително тяло тип „Луна”-ЛЕД | за 1 брой |  |
| ХІ.14 | Осветително тяло тип „Луна”-220 волта | за 1 брой |  |
| ХІ.15 | Доставка и монтаж на датчик за движение | за 1 брой |  |
| ХІ.16 | Доставка и монтаж на вентилатор в санитарен възел | за 1 брой |  |
| ХІ.17 | Доставка и полагане на ел.кабел (швпл 2х1.5) – за 1 л.м. | лин.м. |  |
| ХІ.18 | Доставка и полагане на ел.кабел (швпл 2х2.5) – за 1 л.м. | лин.м. |  |
| ХІ.19 | Доставка и полагане на кабел (пвв-мостови 2х1.5) – за 1 л.м. | лин.м. |  |
| ХІ.20 | Доставка и полагане на кабел (пвв-мостови 2х2.5) – за 1 л.м. | лин.м. |  |
| ХІ.21 | Демонтаж и монтаж на гръмоотводи - за 1 л.м. | лин.м. |  |
| ХІ.22 | Доставка и полагане на (20kv) 20 киловолтови кабелни трасета, кабел тип: САХЕкТ 20/35 kv 1x150 мм2 - за 1 л.м. | лин.м. |  |
| ХІ.23 | Машинен изкоп за полагане на 20 kv кабели, дълбочина 0.8 м. - за 1 л.м. | лин.м. |  |
| ХІ.24 | Ръчен изкоп за полагане на 20 kv кабели, пресичане на комуникации - за 1 л.м. | лин.м. |  |
| ХІ.25 | Сондиране, Ф-200 мм. под пътища и други комуникации, за прокарване на трасе за 20 kv кабели - за 1 л.м. | лин.м. |  |
| ХІ.26 | Ръчно изтегляне на 20 kv кабели през колектор с други комуникации - за 1 л.м. | лин.м. |  |
|  | **ХII. Изнасяне, товарене и извозване на отпадъци вкл. такси сметище** | **куб.м.** |  |
|  | **ОБЩО ЗА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ ПО Т.Т. ОТ І ДО ХII** |  | 0,00 |
|  | **Ценообразуващи показатели за видовете работи** |  |  |
|  | За видовете работи (актуване по УСН и ТНС, п.п."Билдинг-мениджър"), ценообразуващи показатели показатели: |  |  |
|  | Средна часова ставка – в лева и стотинки; | ………….. лв. |  |
|  | Допълнителни разходи за труд - %; | …………...% |  |
|  | Допълнителни разходи върху механизацията - %; | …………...% |  |
|  | Доставно-складови разходи - %; | …………...% |  |
|  | Печалба - %. (процент върху разходите за труд, вкл. доп-те, ст-ста на материалите и доставно-скл. разходи) | …………...% |  |

1. Декларираме, че предложените единични цени включват всички разходи за качественото изпълнение на обществената поръчка. Доставката на стоки, извън посочените в настоящето ценово предложение, ще се извършва по каталожната цена на стоката към датата на нейното заявяване за доставка.
2. До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни

Подпис и печат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_